## Slide 1: Data Driven Model RJ – UT Norte

## Slide 2: Data Driven Model TOP 10 Criticidades
Ranking Comparativo LTM UT NORTE - RJ
Ranking LTM Dezembro 2022
Ranking LTM Novembro 2022
Ranking Brasil
I.C. LTM anterior
*I.C Índice de Criticidade.
*Livre para comentários comparativos (LTM atual x anterior).
Comentários Gerais
Ranking
Brasil
4º
Ranking
Brasil
3º
Insoursing

## Slide 3: Data Driven Model TOP 10 Criticidades
Ranking Comparativo LTM Criticidades UT Norte - RJ
Ranking LTM Dezembro 2022
Ranking LTM Novembro 2022
EPI/EPC
Procedimento
*I.C Índice de Criticidade.
*Livre para comentários comparativos (LTM atual x anterior).
Comentários Gerais

## Slide 4: Criticidades UT Norte RJ
Histórico LTM de Safety Events e NC3
Curvas Históricas Inspeções
Abertura das Criticidades LTM Dezembro 2022 UT Norte - RJ
Aumento de 25% no 2° Semestre
Tipo | Grupo | Cluster | Zona | Subzona | Parceira | 1º Sem | 2º Sem | Δ
First Aid HiPo | Trânsito | Queda De Material | NORTE - RJ | CAMPOS - RJ | ENGELMIG - RJ | 1 | 0 | -1
LCA | Elétrico | Aterramento | NORTE - RJ | MACAÉ - RJ | PROGEN - RJ | 0 | 1 | 1
NC3 | Elétrico | EPI/EPC Elétrico | NORTE - RJ | CAMPOS - RJ | ENGELMIG - RJ | 4 | 1 | -3
NC3 | Elétrico | EPI/EPC Elétrico | NORTE - RJ | LAGOS - RJ | VEMAN - RJ | 1 | 1 | 0
NC3 | Elétrico | EPI/EPC Elétrico | NORTE - RJ | MACAÉ - RJ | PROGEN - RJ | 1 | 1 | 0
NC3 | Elétrico | Procedimento | NORTE - RJ | CAMPOS - RJ | ENGELMIG - RJ | 1 | 0 | -1
NC3 | Elétrico | Procedimento | NORTE - RJ | LAGOS - RJ | VEMAN - RJ | 0 | 1 | 1
Near Miss HiPo | Elétrico | Linha Viva | NORTE - RJ | CAMPOS - RJ | ENGELMIG - RJ | 0 | 1 | 1
Near Miss HiPo | Elétrico | Linha Viva | NORTE - RJ | LAGOS - RJ | VEMAN - RJ | 0 | 2 | 2
Near Miss HiPo | Elétrico | Emergência | NORTE - RJ | CAMPOS - RJ | ENEL - RJ | 0 | 1 | 1
Outros Rel. | Mov. de Carga e Medidor | Queda de Objeto | NORTE - RJ | MACAÉ - RJ | PROGEN - RJ | 0 | 1 | 1
Criticidades EPI/EPC Elétrico
Trend LTM de Acidentes e NC3
Diminuição de Inspeções
Diminuição de NCs

## Slide 5
Eventos de Alto Potencial (HiPo)
Não houve lesão corporal e não teve danos materiais;
Atividade filmada parcialmente pois a câmera não foi posicionada para o topo da chave;
Visibilidade limitada devido a chuva;
Deveria ter realizado análise preliminar de risco e utilizado a medida de controle adequada ao risco.
Aplicação do programa de Parceiro Amigo durante todas as etapas;
Equipe deveria ter utilizado o DAC e realizado a abertura de sequência de chave correta;
O eletricista deveria ter ajustado a balaclava por dentro da gola da camisa, bem como a camisa por dentro da calça, conectado as presilhas de forma adequada e utilizado o protetor fácil.
DEZ/2022
Fatos Relevantes
Como deveria ter feito?

## Slide 6
Eventos de Alto Potencial (HiPo)
Cronologia do Evento – Arco Elétrico
Ação: Paralisação da equipe envolvida
Data: 26/12/2022
Responsáveis: Responsável técnico
Status: Concluído
Ação: Entrevista com equipe envolvida no evento.
Data: 27/12/2022
Responsáveis: HSEQ e Operacional
Status: Concluído
Ação: Reciclagem da Equipe em Percepção de Risco e Instrução OeM-22-1412-EDBR
Manobras de Chaves Classes de Tensão até 34,5 kV_Uso de Equipamentos Acessórios
Data: 13 /01/2022
Responsáveis: Setor de treinamento
Status: Em andamento
Ação: Reavaliação da equipe no CEO para revalidação da HAR.
Data: Em analise
Responsáveis: Setor de treinamento
Status: Em Andamento
Ação: Divulgação do evento para todas as equipes
Data: 06/01/2022
Responsáveis: HSEQ e Operacional
Status: Em andamento
Ação: Suspensão de 2 dias para a equipe
Data: 29/01/2022
Responsáveis: Responsável técnico
Status: Em andamento
DEZ/2022
Plano de Ação

## Slide 7: Ações Criticidades da UT Norte – RJ 1.EPI/EPC Elétrico
NC X Plano de Ação
Origem | Causa Raiz | Plano de Ação | Prazo | Status
Descrever resumidamente a NC ou Acidente. | Adicionar causa raiz após 5W2H ou outa metodologia. | Descrever plano de ação. | Definir o Prazo para conclusão | Colaborador a circulo de acordo com o status.
Andamento
Concluído
Atrasado
Inserir Imagem (Evidência das ações Opcional)

## Slide 8: Supervisor de Qualidade UT Norte – RJ
Referência últimos 03 mês de 2022
NCs - Poda
NCs – Linha Viva
Meta - Poda
Meta – Linha Viva
Zona | Out Meta | Out Realizado | Nov Meta | Nov Realizado | Dez Meta | Dez Reailizado
Campos |  |  |  |  |  | 
Lagos |  |  |  |  |  | 
Macaé |  |  |  |  |  | 
Zona | Out Meta | Out Realizado | Nov Meta | Nov Realizado | Dez Meta | Dez Reailizado
Campos |  |  |  |  |  | 
Lagos |  |  |  |  |  | 
Macaé |  |  |  |  |  | 

## Slide 9: Ações NCs e Metas Sup. de Qualidade UT Norte – RJ
NC X Plano de Ação
Origem | Causa Raiz | Plano de Ação | Prazo | Status
Descrever a pergunta que original a NC. | Adicionar causa raiz após 5W2H ou outa metodologia. | Descrever plano de ação. | Definir o Prazo para conclusão | Colaborador a circulo de acordo com o status.
Andamento
Concluído
Atrasado
Inserir Imagem (Evidência das ações Opcional)

## Slide 10
Analisar as criticidades, identificar causa raiz e propor ações corretivas ou de Melhorias.
Data Driven Model
Realizar Periodicamente Safety Talk no modelo DDM.
Ação Eficaz?
Responsaveis Operacionais.
Responsável HSE
Preparar o Material e apoiar na análise das Criticidades e causa raiz.
Registrar as ações no SharePoint de Ações HS
Monitorar e realizar a avaliação de Eficácia.
FIM
Data Driven Model
Realizar a Reunião de Safety Talk
SIM
**Modelo data driven apresentação no Safety Talk
Não
Analisar e identificar novas ações

## Slide 11: Muito Obrigado!